## 测试间
区域 | 功能 | 设备 | 数量 | 注意事项 | 负责人
A | 裁纸封装 | 封口机 | 1 | 及时清理边角料，保持台面整洁 | 凌苇
|  | 裁纸刀 | 1 |  | 凌苇
|  | 封装机 | 1 |  | 凌苇
|  | 切片机 | 1 |  | 凌苇
B | 电化学测试 | CHI660e | 4 | 避免电解质腐蚀导线夹头，及时清理台面 | 凌苇
|  | RDE | 1 |  | 王稼奇
|  | 科斯特 | 1 |  | 凌苇
C | 蓝电测试 | 蓝电 | 1 | 保证导线清洁有序，测试完成后导电要及时整理，收拾，测试完成的样品要及时清理。 | 凌苇
D | 手套箱 | 简单手套箱 | 1 | 使用时务必保证提前通好气体，检查密封情况，注意不要刮坏手套 | 王稼奇
|  | 配套气瓶 | 若干 |  | 王稼奇
E | 电化学测试+杂 | CHI760e | 1 | 注意不要腐蚀导线，电化学工作站原配导线一定不要损坏，一般要在导线上再接一条导线 | 王稼奇
|  | RDE | 1 | 该仪器十分精细，转头严禁朝上，绝对不能腐蚀仪器，平时注意维护 | 王稼奇
|  | 红外灯 | 1 | 请勿对准眼睛照射 | 王稼奇
|  | 小超声 | 1 | 长时间超声要加冰袋，避免过热 | 王稼奇
|  | 电极天平称 | 1 | 只能称量电极材料 | 王稼奇
|  | 直流电源 | 2 | 注意不要过载，防止短路 | 凌苇
F | 拍摄+光化学 | 无影灯 | 2 |  | 凌苇
|  | 热风机 | 1 | 注意高温 | 王稼奇
|  | 紫外灯 | 1 | 请勿对准眼睛照射 | 王稼奇
L0501 | 球磨 | 行星球磨机 | 1 | 位于测试间隔壁 | 王稼奇

## 烘箱间
区域 | 功能 | 设备 | 数量 | 注意事项 | 负责人
A | 真空+高温烧结 | 真空管式炉 | 1 | 温度区间0-1200度，升温速率5℃ min-1 | 王稼奇
B | 真空+干燥 | 真空干燥箱 | 1 | 温度区间0-225度，升温速率5℃ min-1 | 王稼奇
C | 干燥+高温 | 鼓风干燥箱 | 1 | 温度区间0-225度，升温速率5℃ min-1 | 王稼奇
|  | 微型箱式炉 | 1 | 温度区间0-1500度，升温速率5℃ min-1 | 王稼奇
|  | 三温区管式炉 | 1 | 温度区间0-1200度，升温速率5℃ min-1 | 王稼奇
D | 干燥+高温 | 鼓风干燥箱 | 1 | 温度区间0-300度，升温速率5℃ min-1 | 王稼奇
|  | 微型箱式炉 | 1 | 温度区间0-1500度，升温速率5℃ min-1 | 王稼奇
|  | 小高温箱式炉 | 1 | 温度区间0-1500度，升温速率5℃ min-1 | 王稼奇
临时E | 电化学测试 | CHI760e | 1 | 注意不要腐蚀导线，电化学工作站原配导线一定不要损坏，一般要在导线上再接一条导线 | 王稼奇
|  | 小工作站 | 1 | 注意不要腐蚀导线，电化学工作站原配导线一定不要损坏，一般要在导线上再接一条导线，量程为50 mA | 王稼奇
F | 干燥 | 鼓风干燥箱 | 3 | 温度区间0-300度，升温速率5℃ min-1 | 王稼奇
G | 高温烧结 | 管式炉 | 1 | 温度区间0-1500度，升温速率5℃ min-1 | 王稼奇
H | 高温烧结 | 管式炉 | 1 | 温度区间0-1200度，升温速率5℃ min-1 | 王稼奇

## 合成间
区域 | 功能 | 设备 | 数量 | 注意事项 | 负责人
A | 加热搅拌 | 加热搅拌机 | 6 | 若无需加热，尽量别使用 | 王稼奇
B | 离心+药品称量 | 离心机 | 1 | 使用时保持质量对称，盖子尽量盖好 | 王稼奇
|  | 药品天平称 | 1 | 称量药品时，保持整洁，别污染天平内部精密部件 | 王稼奇
C | 油浴+搅拌 | 油浴锅 | 1 | 注意清洁，长时间加热注意安全 | 王稼奇
|  | 搅拌机 | 5 |  | 王稼奇
D | 药品实验 | 大超声机 | 1 | 长时间超声，要冰浴处理 | 王稼奇
|  | 细胞超声机 | 1 | 振动头超声有机溶液或者腐蚀性溶液时会严重损耗，注意使用时间，振动功率要与相应的振头匹配 | 王稼奇
|  | 循环水泵 | 1 | 要先拔管子再，在关闭水泵 | 王稼奇
|  | 普通天平称 | 1 | 称量药品时，保持整洁，别污染天平内部精密部件 | 王稼奇
|  | PH计 | 2 | 使用完，需要仔细清洁 | 王稼奇
|  | 移液枪 | 1 | 用完及时放回原处，禁止平放移液枪，用完要回到初始量程 | 王稼奇
药品1 | 药品储藏 | PP柜 | 1 | 放酸碱类药品 | 陈哲
药品2 |  | 蓝色柜 | 1 | 放普通药品 | 陈哲
干燥 |  | 干燥箱 | 1 | 放需要干燥的样品 | 王稼奇
防爆 |  | 防爆箱 | 1 | 放易燃易爆药品 | 陈哲